| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün hızlı ve pratik bir şekilde örnek almaya imkân veren capture canül ile kemik ve kemik iliği biyopsisi yapmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 8G- 9G- 11G- 13G çeşitleri olmalıdır. - Ürünün 10-15 cm uzunlunluğunda seçenekleri olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Ürünün set içeriğinde; capture canula, örnek çıkarma probu, adaptör ve luer cap bulunmalıdır. - Ürünün iğne kanülü ucu J formunda ve uca doğru incelen (tapered) yapıda veya 5 açılı kesilmiş trokar uç yapısına sahip olmalıdır. - Ürünün iğne uç yapısı kolay hızlı penetrasyon sağlayacak şekilde trokar şeklinde olmalıdır. - Ürünün tutamağı ergonomik ve güvenli kullanıma uygun olmalıdır. - İğnenin arka ucu luer lock konektörü olmalıdır. - İğne kanülünde boyu ayarlayan aparatı olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |