SMT1030 BRONKO ALVEOLAR LAVAJ SETİ
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Bronko alveolar lavajda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafına vakum bağlanabilen diğer tarafa aspirasyon sondası takılmayı sağlayabilen bağlantı tüpü olmalıdır. 
3. Toplama kabı 70-100 ml olmalıdır.
4. Set içinde hasta kimlik bilgileri için yapışkanlı etiket bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Toplama kabı 5 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.
6. Ürün CH 04- CH 20 arası bütün aspirasyon sondalarında kullanıma uygun olmalıdır.
7. Konik konnektörlü bağlantı hortumuna sahip olmalıdır.
8. Aspirasyon tamamlandıktan sonra vakum bağlanan kısım tüpten ayrılabilir özellikte olmalıdır. 
9. Aspirasyon bağlanan kısım işlem bittikten sonra vakum bağlanan kısma monte edilebilir şekilde olmalıdır. Bu şekilde alınan kültürün dışarı ile bağlantısı kesilmelidir.
10. Setin içinden ilave kapak çıkmalıdır ve kapak tüpe sıkıca monte edilebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Set tekli ve steril paketlerde sunulmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



