SMT1035 BRONŞ DİLATASYON BALONU

| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün trakea ve bronşiyal sistemdeki darlıkları genişletmek için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lateks içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Kateter uzunluğu en az 100 cm olmalıdır. - Katater 2.8 mm çaplı fiber optik bronkoskopla uyumlu olmalıdır. - Katater üzerindeki balonun uzunluğu 30-80 mm arası, çapı 8-18 mm arası olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kataterin girişi enjektör ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün ambalajında 5 cc’lik enjektör bulunmalı veya ürün ile birlikte ayrıca verilmelidir. - Katater üzerinde balonun başlangıç ve bitiş noktalarını belirten marker olmalıdır. - Çift kanallı olmalı ve bir kanaldan uygun kılavuz tel gönderilebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |