| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, solunum yolu hastalıklarının teşhis ve tedavisinde alt solunum yollarından mukus numunesi aspirasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün 15-45ml arasında boyları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Üründe aspirasyon ünitelerine bağlanmak için en az 50’ şer cm uzunluğunda birer adet hortum bulunmalıdır. - Ürün paketi içinde hasta kimlik bilgileri için yapışkanlı etiket bulunmalıdır. - Ürün, hortum, toplama kabı ve kapaktan oluşmalıdır. - Üründe bulunan hortumlar tek kapakta birleşmelidir. İstenildiğinde ayrılmalıdır. - Ürün paketi içinden ilave kapak çıkmalıdır ve kapak tüpe sıkıca monte edilebilmelidir. Lavaj kabından geriye kaçak olmamalıdır. - Ürün toplama kabı derecelendirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır |