| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün latex içermemelidir - Ürün pudrasız olmalıdır. - Ürünün 6 ile 9,5 aralığında çeşitli numaraları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün içi pudrasız olmalı ve hipoallerjenik özellik taşımalıdır. - Ürün, parmak uçlarında pot oluşturmamalıdır. - Ürünün bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. - Ürünün koncunun kenarı yırtılmayı ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır. - Ürün, kolay bozulup yırtılmamalı, uzun süren vakalarda deforme olmamalıdır. - Ürün, ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet kaybına neden olmamalıdır. - Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, ıslak ve kuru elle kolay giyilebilmelidir. - Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. - İç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. - Ürünün sıvı geçirgenliği olmamalıdır. - Ürün elektrik akımını geçirmemeli, vücutta yanıklara sebep olmayacak kalitede/özellikte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün giydirilirken kontaminasyonu önlemek için konçu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır. - Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır - Ürünün dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır - Ürünün parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş, numarası, UBB si, LOT Numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır. - Eldivenler TS EN 455-1:2020 standartlarına uygun olmalıdır. Standartta yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası ve delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. |