| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, hastaların alt bakımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, muhtelif ölçülere sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; - En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, - Ortada selüloz tabaka, - Selüloz süper emici tabaka - En dışta polietilen su geçirmez tabaka olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır. - Ürün vücuda tam uyumlu anatomik yapıda olmalıdır. - Ürün hışırdama yapmamalı ve ses çıkarmamalıdır. - Ürün antialerjik yapıda olmalıdır. - Ürün bariyerli olmalı, sıvı ile ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı, selüloz tabaka top top olmamalı, sıvının jelleşmesini sağlayarak sızıntıyı engelleyecek özellikte olmalıdır. - Ürünün bant kısmı bezin ön kısmına kolayca yapışarak bezin doğru bağlanmasını sağlamalı ve tekrar tekrar açılıp kapatılmasına olanak vermeli ve istemsiz olarak kendiliğinden açılmamalıdır. - Ürün en az 1000ml sıvı emiş gücüne sahip olmalıdır. - Ürün kullanıcı teninde alerji, kızarıklık, tahrişe sebep olmamalıdır. - Ürün dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün hijyenik ortamda el değmeden üretilmiş olmalıdır. - Ürün 10-30 adetlik sağlam ambalaj içinde teslim edilmelidir. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, ÜTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1068 HASTA ALT BEZİ, BANTLI