|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün arter, ven, tendon, sinir ve üreterlerin cerrahisinde retraksiyon yapmak oklüzyon sağlamak, asmak ve işaretleme yapmak amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünün en az kırmızı, mavi, beyaz, sarı renkleri olmalıdır.
3. Ürünün çapları 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm seçeneklerine sahip olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünler en az 40cm uzunlukta olmalıdır.
2. Ürün paketi içerisinde en az 2(iki) adet silikon damar askısı olmalıdır.
3. Ürün, oval ve pürüzsüz yapıdadır.
4. Ürün radyoopak olmalıdır.
5. Ürünler steril çift paketli olmalıdır.
6. Ürün çekme germe ve serbest bırakma işlemleri sırasında kesinlikle yapısı bozulmamalı, vaka boyunca esnek özelliğini korumalıdır.
7. Ürün yabancı cisim reaksiyonu göstermemeli dokuya kesinlikle zarar vermemelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1070 DAMAR ASKISI, SİLİKON**