|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Plevra boşluğundan cerrahi işlem ile hava ya da sıvı drene edilmesine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Giriş ve çıkış kısımları silikon olmalıdır.
2. Kauçuk uzunlukları ve valf uzunlukları el ile vakum yapabilmek için en az 5 cm olmalıdır.
3. Ürünün torbalı veya torbasız seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Drene olan mayinin ya da havanın değerlendirilmesi açısından şeffaf olup içerisi görülebilmelidir.
2. Üzerinde akış yönünü gösterir ok işareti olmalı, hava ve sıvı ok yönünde drene olmalı, aksi yönde ise kesinlikle hastaya dönüşleri olmamalıdır.
3. Valf kısmı vakum yapmak için elle sıkılabilir yumuşaklıkta olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril paketlenmiş olmalıdır.
2. Ürünün torbalı seçeneğinde torba steril olarak ürünün yanında veya aynı paket içerisinde verilmelidir.
3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |