|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Torbalar 100 cc hacminde olmalıdır.
2. Torbaların kız ve erkek çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Torbalar 10 cc aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.
2. Torba PE, PVC vb. plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Torbanın genital bölgeye yapışacak bant kısmı anti allerjik olmalıdır.
4. Torbanın yapışma kısmı erkek çocuklar için dairesel, kız çocuklar için oval şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapışkanlara gerek kalmamalıdır.
6. Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
7. Torba sızdırmaz ve şeffaf olmalıdır.
8. Torba kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
3. Ürün tek tek ambajlanmış olmalı ve dış koruma poşeti kolay açılmalıdır.
 |

**SMT1079 İDRAR TORBASI, STERİL, PEDİATRİK**