|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, kemikten kaynaklanan kanamaların kontrolü için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün, en az 2,5 gram olmalıdır. 2. Ürün farmakolojik balmumu esaslı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün,non-absorbable özellikte olmalıdır. 2. Ürün doku reaksiyonu yaratmamalıdır. 3. Ürün vücut ısısı ile temas ettiğinde sertliğini korumalı ve dağılmamalıdır. 4. Ürün şekillendirilebilir olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 3. Ürün ,12 veya 24 adetlik kutularda paketlenmiş olmalıdır. |

**SMT1092 KEMİK MUMU**