	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Plak ile uyumlu farklı boy ve çaplarda seçenekleri olmalıdır.
3. Tüm vidalar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır.
4. Vidalar titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Tüm vidalar biyo uyumlu olmalıdır.
6. Tüm vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Tüm vidalar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalı ve uyumluluk hastaya verilmek üzere belgelendirilmelidir.
8. Tüm vidaların self drilling özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürünün uygulamasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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