

SMT1108-TIRAŞ BIÇAKLARI/BURLARI, NAZAL KAVİTE VE PARANAZAL SİNÜS
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kemik veya yumuşak doku uygulamalarında kullanıma uygun olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kullanılacak anatomik bölgenin özelliklerine uygun, talepte belirtilen değişik açı, boy ve çaplarda teknik özelliklere sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Tıraş bıçakları yumuşak dokuları, tıraş burları kemiksi dokuları tıraşlayabilmelidir.
4. Üzerinde irrigasyon bağlantısı olmalıdır.
5. Ana konsol ve handpiece ile adaptasyonu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Cihaza uyumlu olacak şekilde her 10 uç için, steril 1 adet irrigasyon tubing seti ile birlikte/yanında verilmelidir.






