**SMT1121 - SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON (CRB)**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal kanalın mekanik genişlemesinde kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Bio uyumlu %100 silikondan imal edilmiş olmalı ve 18Fr çapında, 40cm uzunluğunda 2 adet 80ml'lik balondan oluşmalıdır.
2. Balonun daha rahat yerleştirilebilmesi için içine mandren yerleştirilecek bir kanalı olmalıdır, ürün paketinin içerisinde ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de olmalıdır.
3. Her bir balon 20cc’lik enjektör ile şişirilmeye uygun line yapısına sahip olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Serviks indüksiyonlarında serviks olgunlaşmasını desteklemeli, doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmalıdır.
2. 12 saate kadar kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ambalajlarda tek kullanımlık olmalıdır ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
2. Peel - open paketleme ile paketlenmiş olmalıdır.
 |