SMT1124 PERFÜZÖR LİNE

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün, istenen miktarda ilaç ve sıvıların hastaya güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan medikal malzemeden olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün şeffaf veya ışıktan korumalı seçeneği bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri
	3. Ürün ilaç temas yüzeyi polietilen veya PVC olmalıdır.
4. Ürün DEHP/Lateks içermemelidir.
5. Ürün minimum dolum hacmine sahip olmalıdır.
6. Ürün en az 150 cm uzunluğunda ve M/F line içermelidir.
7. Ürün uygulanabilecek tüm akış hızlarında güvenli kullanılabilmelidir.
8. Line'ın rengi, sıvının setten geçip havanın çıkışının gözlemlenmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. 
9. [bookmark: _GoBack]Ürün non toksik, apirojenik olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
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