	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün herhangi bir nedenle ağızdan beslenemeyen hastaları beslemeye uygun tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Set şişe kapaklı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Set lateks ve DEHP içermemelidir.
4.  Setin tüm şişe formlu ürünlere uygun şişe kapak konnektörü bulunmalıdır.
5. Sette askıyı ve taşımayı kolaylaştıran dayanıklı taşıma torbası olmalıdır.
6. Set pompadan ayrıldığında serbest akışı engelleyecek güvenlik valfi olmalıdır veya damlama haznesi ve setin bağlantısı arasında elle kapanan yuvarlak klemp (roller klemp) olmalıdır. 
7. Damlama haznesi ve setin bağlantısı sehven olacak ayrılmalara karşı en az 2 bağlantı noktası ile güvenlik sağlamalıdır.
8.  Setin pompaya yerleştirilmesinde kolaylık sağlayan tutma yeri olmalıdır. 
9. Setin motor etrafında dolanmasını kolaylaştıran tutacak veya silikon askısı olmalıdır.
10. Set büküldüğünde eski halini tekrar alacak şekilde olmalıdır. 
11. Setin alt yolunda koruyucu kapak olmalıdır. 
12. Set hasta bilgisi etiketi içermelidir.


	Genel Hükümler:
	13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. [bookmark: _GoBack]Setleri sağlayacak olan yüklenici firma her 75 set için 1 adet sete uyumlu  cihaz vermek zorundadır.
16.   Cihazlar setler bitene kadar kurumun kullanımına bırakılacaktır. 
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