| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, gastroskopi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 0,035 kılavuz tel kanalı olmalı rahat geçebilmelidir. - 2 adet sticker olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lever’a uygun, kılıflı, koledok ve pankreas kanalından fırçalama ile örnek alabilmelidir. - Floroskopi altında görünecek marker işaretlemesine sahip olmalıdır. - Koledok ve pankreastan fırçalama işlemi kolay olmalı zor hareket etmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. - Tüm malzemeler mutlaka orjinal ambalajında olmalıdır. |

SMT1138 SİTOLOJİ FIRÇASI GASTROSKOPİK