| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, akciğerlerin solunum kapasitesini artırmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün 3 kanallı olmalı ve her kanalda bir top bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün 600, 900, 1200 cc/sn solunum egzersizi yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Ürün insan ergonomisine uygun keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır. - Ürünün gövdesi şeffaf, toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir. - Ürün gövdesi ile ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen, spiral yapıda emme/üfleme egzersizine uygun ürüne tam oturan borusu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık ve ambalaj içerisinde olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürün üzerinde, hasta adının yazılabileceği “Hasta Bilgi Etiketi” bulunmalıdır. |

SMT1140 SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ