|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, akciğerlerin solunum kapasitesini artırmak için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün 3 kanallı olmalı ve her kanalda bir top bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün 600, 900, 1200 cc/sn solunum egzersizi yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Ürün insan ergonomisine uygun keskin ve köşeli yüzey içermeyen plastikten yapılmış ağızlığa sahip olmalıdır. 3. Ürünün gövdesi şeffaf, toplar renkli olmalı ve çalışma esnasında rahat görülebilmelidir. 4. Ürün gövdesi ile ağızlık arasında bağlantıyı sağlayacak esneyebilen, spiral yapıda emme/üfleme egzersizine uygun ürüne tam oturan borusu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tek kullanımlık ve ambalaj içerisinde olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 3. Ürün üzerinde, hasta adının yazılabileceği “Hasta Bilgi Etiketi” bulunmalıdır. |

**SMT1140 SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ**