|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, hastanede ve evde mesanenin boşaltılması için uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. PVC kateter üzerinde PVP (polivinilprolidon) kaplı olmalıdır 2. Ürününü farklı ölçülerde olan formları olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün su ile temas halinde kayganlaşmalıdır. 2. Ürünün atravmatik yuvarlatılmış ucu olmalı, kateter ucunda asimetrik iki yan drenaj deliği bulunmalıdır. 3. Ürün alerjik olmamalıdır. 4. Ürün jelleştikten sonra şeffaflığını kaybetmemelidir. 5. Ürün kullandıktan sonra mesane veya idrar yolunda jel bırakmamalıdır. 6. Üretra ile sürtünme riski minimum düzeyde olmalıdır. 7. Ürünün uygulaması kolay, doğru sertlik ve şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün etilen oksit gazı ile steril edilmiş olmalıdır. 2. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |