|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak amacı ile kullanılacaktır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Silikondan üretilmiş olmalıdır.
2. Tüpün iç çapı 1,14 mm-1,53 mm arasında olmalıdır.(Tip 1 ve Tip 2).
3. Total uzunluk 2.2 mm-4,4 mm arasında olmalıdır.(Tip 1 ve Tip 2).
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Pürüzsüz ve şekli düzgün olmalıdır.
2. Bio uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürünün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
 |