|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak amacı ile kullanılacaktır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. İç çapı 1,10 mm -1,50 mm arasında olmalıdır.
2. Malzeme altın veya altın kaplama olmalıdır.
3. Paslanmaz çelik telli veya telsiz olabilir.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Pürüzsüz ve şekli düzgün olmalıdır.
2. Bio uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürünün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
 |