|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Orta kulağı uzun süreli havalandırmak için kulak zarına takılmak amacı ile kullanılacaktır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. İç çapı 1,10 mm -1,50 mm arasında olmalıdır. 2. Malzeme altın veya altın kaplama olmalıdır. 3. Paslanmaz çelik telli veya telsiz olabilir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Pürüzsüz ve şekli düzgün olmalıdır. 2. Bio uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürünün çap ve boy özellikleri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. |