| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter yoğun bakım ünitelerinde ventilasyon cihazına bağlı trakeal entübasyon veya trakeostomi kanülü takılı hastalarda aspirasyon ve/veya irrigasyon uygulamaları için kullanılacaktır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Katater seti kullanıcı tercihine göre en az 2,5 numaradan 9,5 numaraya kadar her boydaki entübasyon ve/veya tracheostomy kanülüne uygun 5-16 F aralığında çaplara sahip olmalıdır. - Kateter setinin ambalajı içinde ventilasyon hortumu için bağlantı adaptörü olmalıdır. - Ürün Non-Latex olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateter seti ile yapılacak aspirasyon / irrigasyon esnasında hastayı ventilatörden ayırmak gerekmemelidir. - İçinde bulunduğu kapalı sistem özelliğine bağlı olarak ve kateterin tipine göre aynı kateter belirlenen sürelerde saat kontaminasyonu engelleyerek, gömlek içerisine sekresyon geçirmeyecek özellikte olmalıdır. - Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon / irrigasyon uygulamaları esnasında eldiven kullanılması gerekmemelidir. - Kapalı sistem kateter setinin T veya Y veya L biçimindeki şeffaf bölümünde aşağıdaki girişler bulunmalıdır: - En az 2,5 numaradan 9,5 numaraya kadar olan entübasyon ve trakeostomi kanüllerine adaptör gerektirmeyen giriş, - Aspirasyon / İrrigasyonkanül girişi, - İrrigasyon solüsyonunun girişi için kullanılacak ayrı port bulunmalıdır. - Sistem kapalı devre yapısında olmalı ve kullanım süresi boyunca bütünlüğünü korumalıdır. Yırtılma, hava birikmesi veya deformasyon gibi durumlar nedeniyle sistemin kapalı özelliği bozulmamalıdır. - Kateter seti çalışmakta olan aspiratöre bağlı dahi olsa yalnızca kullanıcının kontrolünde aspirasyon sağlayan kontrol valfli emniyet kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Aspirasyon ve irrigasyon kanülü, kullanım süresi boyunca yırtılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı, negatif basınç altında fonksiyonunu kaybetmeyen, sızdırmaz ve bütünlüğünü koruyan şeffaf koruyucu gömlek içerisinde olmalıdır. - . Kateter hastada en az 48 saat bağlı kalabilmeli; bu süre boyunca aspirasyon performansını korumalı ve sistem bütünlüğü bozulmamalıdır. - Kateter seti kullanılarak yapılacak aspirasyon uygulamaları sonrasında kateterin irrigasyon solüsyonu ile tamamen sekresyondan temizlenebilir özellikte olması gerekmektedir. - Kapalı sistem trakeal aspirasyon / irrigasyon kateter seti, kullanıcı tarafından açılana kadar içindeki malzemenin sterilitesini kesin koruyan, dışardan görsel kontrole olanak tanıyacak şeffaf ambalaj içinde bulunmalıdır. - Kateterin yıkanması sırasında aspirasyon hattı kapatılmalı ve hastadan izole edilmiş olmalıdır. - Kateter setinin değiştirileceği günü gösteren renk kodu ve yazı ile belirtilen etiket bulunmalıdır. - Aspirasyon sırasında sistem bağlantıları sabit kalmalı, hava kaçağı veya gevşeme nedeniyle aspirasyon etkinliği bozulmamalıdır. - Aspirasyon kateter ucu dokulara zarar vermeyecek şekilde atravmatik ve kendinden yumuşak olarak dizayn edilmiş olmalıdır. - Aspirasyon kateterinin ucunda bir geniş delik ve dokulara zarar vermemek için yan tarafında da küçük delikler bulunmalıdır. - Hastada entübasyon tüpüne takılan parça ve devre ile ventilatöre takılan katetermount parçası sabit olmalıdır. - Aspirasyon seti takılı iken numune alınabilmelidir. - Aspirasyon seti takılı iken bronkoskopi yapılabilmelidir. - Kapalı aspirasyon kateter seti; ambalaj açılırken bütünlüğünü korumalı, kullanım süresi boyunca şeffaf koruyucu gömlek yırtılma veya delinmeye karşı dayanıklı olmalı, negatif basınç altında hava kaçağına bağlı performans kaybı olmadan kesintisiz çekiş sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB Bilgisi bulunmalıdır. - Teklif edilen ürün, geçerli CE sertifikasına sahip olmalıdır. |