

SMT1203 ADAPTÖR (KOLOSTOMİ/ÜROSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI İÇİN)

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların stoma üzerinden dışarı atılırken cilde temasını önlemek ve torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Adaptör çapları 27-100 mm aralığında olmalıdır.
3. Ürün non-allerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Yapıştırma yüzeyi hidrokolloid içeren bariyerden oluşmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün derinin doğal ph’ını korumalı, tahrişe ve irritasyona neden olmamalı, cilde temas eden kısmı reaksiyona yol açmamalıdır.
6. Adaptör torba ile tam uyumlu olmalı, baskı yapılmadan kolay takılabilmeli, koku ve sıvı sızdırmaz özellikte tasarlanmış olmalıdır.
7. Adaptör çapları hazır kesilmiş veya kesilebilir olmalıdır.
8. Adaptör kemerli ya da kemersiz kullanıma uygun olmalıdır.
9. Adaptör esnek, elastik ve bükülebilir olmalı, cilt kıvrımlarına uyum sağlamalı ve hasta hareketlerini kısıtlamamalıdır.
10. Adaptörün yapışkan kısmı çıkarıldıktan sonra ciltte yapışkan artığı bırakmamalıdır.
11. Adaptör üzerinde torbanın rahatlıkla takılabilmesi için içten raylı çıtçıtlı sistem ya da plastik halka bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






