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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün özellikle Ülseratif Kolit, Crohn ve oto-immün hastalıklarının tedavisinde adsorbtif sitaferez kolonu ile birlikte kullanılmaya uygun özelliklerde olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Setin içerisinde; arter-ven seti ve filtre basınç sensörleri bulunmalıdır ve bunlar farklı renk kodlu olmalıdır. 
3. Set ile gerçekleştirilen işlemlerde antikoagulan olarak heparin veya ACD-A solüsyonu kullanılabilmesi için uygun yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Adsorbtif sitaferez kolonu ile uyumlu olmalıdır.
5. Tüp setinin ekstrakorporeal volümü, erişkin ve pediatrik hastalarda hastanın hemodinamik yapısını bozmamalıdır.
6. Ürün pediatrik ve yetişkin hastalar için uygun çalışma düzenine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Kullanılacak tüp setleri adsorbtif sitaferez kolonuyla ve cihaz ile uyumlu olmalıdır. Kolona uygun set ve cihaz firma tarafından tedarik edilmelidir. 
8. Tüp setleri steril paketlenmiş olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. 



