SMT1223-AFEREZ FOTOFEREZ SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - İlluminasyon torbası kan hücrelerinin ultraviyole tedavisi için özel yapıda üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - İlluminasyon torbası EVA (ethyl vinyl acetate) yapıda olmalıdır. - Torbanın maksimum kapasitesi 3000 ml olmalıdır. - Torba üzerinde 1 adet spike, l adet enjeksiyon girişi ve 1 adet örnek alma girişi olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Torba apirojen olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Torba tek tek steril paketlerde olmalıdır ve son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmelidir. - Hastanelerde ihtiyaç halinde Ultraviyole A ışınlama cihazı, setlerle birlikte, setler tüketilinceye kadar firma tarafından temin edilmelidir. - İşlem yapılan cihazda sıkıntı olması halinde firma en geç 24 saat içinde sorunu gidermekle veya yeni bir cihaz temininde bulunmakla yükümlüdür. |