| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, 2° yüzeysel, 2° derin ve 3° yanık bölgeleriyle karışık haldeki 2° yanıkların, split-graft donör bölgelerinin ve yüzeysel cilt yanıklarının tedavisinde, kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün hayvansal bir katkı maddesi içeren sentetik veya tamamen sentetik yapıda olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ebatlarda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, epitelizasyon oluşmasını hızlandırmalıdır. - Ürün, emilebilen veya yaradan ayrılabilen, mikro gözenekli ve alloplastik özellikte veya emilmeyip kendinden yapışma özelliği ile dokuya yapışabilip iyileştikçe kendiliğinden kuruyup düşen sentetik bir deri benzeri olmalıdır. - Ürün, doğal epitelyumu taklit eden tamamen sentetik bir yapıda olmalıdır. - Ürün, yanık bölgesi üzerine tamamen ve hemen uyum sağlamalıdır. Vücudun anatomik olarak zor olan bütün bölgelerinde, eklem alanlarını içeren veya yüz mimiğini etkileyen yüz bölgelerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir. - Ürün, emilebilir ürünlerde uygulandıktan kısa bir süre sonra yara bölgesine yapışarak kayma ya da yerinden çıkma riski ortadan kalkmalıdır. - Ürün, emilebilir ürünlerde iyileşmenin sonunda ürünü yara üzerinden çıkartmaya gerek kalmamalı, ürün vücut tarafından tamamen emilebilir olmalıdır. - Ürün yüksek derecede O₂ ve su buharı geçirgenliğine sahip olmalıdır. - Ürün, skar oluşumunu azaltabilmelidir. - Ürün, ince profilli ve esnek olmalıdır. - Ürün ağrı oluşumunu önemli ölçüde azaltmalıdır. - Ürün, toksik etki veya doku iritasyonuna neden olmamalıdır. - Ürün, yanık etrafındaki sağlıklı dokuya zarar vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |