

SMT1261 KOLOSTOMİ/İLEOSTOMİ TORBASI, ADAPTÖR İÇİN (FİLTRE DAHİL)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Torba boyutları 40-100 mm aralığında olmalıdır.
3. Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet silikondan imal edilmiş klips olmalıdır veya torbanın kendi üzerinde birleşik halde güvenlik bandı ve kapama sistemi ile özel boşaltılabilir sisteme sahip olmalıdır.
4. Kolostomi torbası şeffaf veya opak olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Torbanın bağlantı halkası adaptöre sıkıca oturmalıdır.
6. Keskin köşelere sahip olmamalı, yuvarlak kesimli olmalıdır.
7. Esnek elastik ve bükülebilir olmalıdır.
8. Torbalar, gaita birikimini engelleyebilmek için alttan boşaltılabilir olmalıdır.
9. Suya dayanıklı olmalıdır.
10. Torbanın yapısı ses, koku, sıcaklık ve soğukluk hissini minumum indirme özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






