|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Stoma açılması operasyonları sonrasında atıkların cilde temasını önlemek ve torbada birikmesini sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün ağız kısmındaki adaptör çapı 10-100mm arasında ve kesilebilir olmalıdır. 2. Yetişkin veya pediatrik boyları olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün ağız kısmında torbayla tek parça olan adaptör olmalıdır. 2. Ürün terlemeyi önleyici, ıslansa da çabuk kuruyan, su geçirmez dokumasız-nonwoven materyalden üretilmiş olmalıdır. 3. Ürünün adaptörünün cilde yapışan kısmı,hastada alleji ve irritasyona neden olmamalıdır. 4. Ürünün adaptörü, hasta cildine rahat bir şekilde yapışmalı ve istem dışı çıkmamalıdır. 5. Ürün içerisinde filtre üzerinde gaita bulaşını engellemek için bir film tabaka olmalıdır. 6. Ürünün filtresi hem organik hem de inorganik gazları absorbe edebilmelidir. 7. Ürünün üzerinde kod numarası olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal kutularında teslim edilmelidir. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır |