[bookmark: _Hlk35506715]SMT1283- STAPLER KARTUŞU, LİNEER KAPATICI, AÇIK CERRAHİ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ameliyatlarda organın rezeksiyonu ve anastomozunu sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kartuşun orta, kalın, orta/kalın veya vasküler dokulara uygun çeşitleri olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Kartuş, iki veya üç sıra titanyum veya titanyum alaşımlı stapler ile 30-90mm (±2 mm) uzunluğunda kapama yapmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Kartuşun zımba   bacak uzunlukları ateşlemeden önce en az 2,5- 4,8mm, ateşlemeden sonra en az 1,0-2,0 mm olmalıdır. 
5. Kartuşun içinde en az 11 adet titanyum veya titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun içinde yer alan zımbaların eni en az 3 mm olmalıdır.
7. Kartuşun üzerinde bulunan pin stapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutaç kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
8. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
9. Kartuşta yer alan zımbalar zor doku uygulamalarında en iyi “B” formasyonunu sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
10. Kartuşun veya ambalajının üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zımba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	11. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



