|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün, cerrahi işlem sonrası vücut boşluklarında birikme olasılığı olan sıvının, vücut dışına taşınması amacıyla üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün 12 F-36 F aralığında boyutları olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün lateksten üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünün boyu en az 35 cm olmalıdır.
3. Ürünün uçları topuz şeklinde ve kapalı olmalıdır.
4. Ürünün topuz ucunda yan delikleri bulunmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |