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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün sağlık tesisinde merkezi sistem, oksijen tüpü ve ambu gibi cihazlarla hastaya medikal oksijen gazı verirken kuruluğun önlenmesi ve verilen havanın %100 nemlendirilmesi amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürününen az 500 ml en fazla 1000 ml çeşitleri olmalıdır.
3. Ürün yumuşak, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün paketi içinde adaptör ve kapalı steril su birlikte verilmelidir
5. Ürün paketi içerisinde bulunan tüm malzemeler aynı marka olmalıdır.
6. Ürün tamamı ile kapalı sistem olmalıdır.
7. Ürün adaptörü ile direk olarak O₂hattına bağlanabilmeli, tam oturmalı ve su sızdırmamalıdır.
8. Ürün düşük akışta yüksek nemlendirme yapılmasına uygun olmalıdır.
9. Ürün endotoksin içermeyen, non-pirojenic enjeksiyonluk su içermelidir.
10. Ürün O₂ terapisinde kullanıma uygun olmalıdır.
11. Steril su kapalı bir sistem olmalıdır.
12. Ürünün hacimleri şişe üzerinde yazılı olmalıdır.
13. Ürün şişeleri koku yapmayan plastikten imal edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	14. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



