|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün mide lavajı ve irrigasyon yapmak aynı zamanda drenaj sağlamak amac ile tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün 2 lümene ve sonda ucunda sıvı ile şişirilebilen bir balona sahip olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün giriş kolaylığını sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
2. Ürün bükülmeyi önleyen özellikte ve sertliğe sahip olmalıdır.
3. Ürün travma yaratmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.
4. Ürünün üzerinde derinlik işareti bulunmalıdır.
5. Ürünün radyopak çizgisi olmalıdır.
6. Ürün renk kodlu konnektöre sahip olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |