SMT1359-KEMİK İLİĞİ TOPLAMA SETİ

| SMT Temel İşlevi: | - Ameliyathane ortamında kemik iliğinden toplanan mononükleer hücreleri steril olarak bir torbada toplamayı ve filtreleme görevini yerine getirebilmelidir. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Kitte, en az aşağıdaki parçalar bulunmalıdır: - 1 adet en az 1200 ml toplama torbası - 1 adet filtre seti (850,500 ve 200 mikronluk filtreler) - 3 adet 500ml-600 ml transfer torbası - 1 adet en az 2000 ml transfer torbası - 1 adet adaptör - Her bir transfer torbasında giriş çıkış portu, bakteriyel kontaminasyonu önlemek amacı ile enjeksiyon giriş klemp sistemi olmalıdır. - Toplama torbasının üzerinde askı yeri veya üç yollu musluk bulunmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Kiti oluşturan toplama torbası, filtreler ve transfer torbaları birbirinden ayrı ve birleşme uçları kapalı olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi, ürünün hangi maddeden üretildiği ve sterilizasyon metodu yazılı olmalıdır. - Ürünün sorunsuz kullanılabilmesi için gerekli olan tüm malzemeler firma tarafından ürünle birlikte eksiksiz olarak kuruma teslim edilmelidir. |