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	SMT Temel İşlevi:
	1. Hücresel kan bileşenleri, kordon kanı, kemik iliği kriyojenik olarak güvenli bir şekilde saklanabilmelidir.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Düşük  ısılar için torba EVA ‘dan (Etyhyl Vinly Acetate) imal edilmiş olmalıdır.
3. Torbanın ürün almaya yarayan örnek alma bağlama parçası ve transfer setleriyle uyumlu en az iki adet membran portu bulunmalıdır.
4. Bu torbalara bağlı ürün kalitesinin sayılabileceği örnek almak için örnek torbası bulunmalıdır. Bu örnek torbasının giriş yeri kontaminasyonu engellemek için kauçuktan yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Torba  -196 °C gibi sıvı azotun kullanıldığı düşük ısılara dayanıklı olmalıdır.
6. Dondurulduktan sonra torbanın kapatılması işlemi, ürün kontaminasyonuna sebep olmayacak şekilde torbaya bağlı tüp sisteminde bulunmalıdır.
7. Hızlı dondurma işlemleri için uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Torba üzerinde bağışçı ve hasta bilgilerinin yazılabileceği bir bölüm bulunmalıdır.
9. Torbalar tek tek ve steril orjinal ambalajlarında olmalıdır.
10. Torbada, kesinlikle sağlığa ve dondurulacak olan ürün yapısına zarar verecek özelliklerde madde olmamalıdır.




