|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Dren, vücut sıvılarının drenajını sağlamak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Dren, kauçuktan veya %100 silikondan veya %100 lateksten imal edilmiş olmalıdır. 2. Dren T şeklinde olmalı ve kalınlığı 6-24F olmalıdır. 3. En az 65 cm boyunda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Dren, dal ve gövde birleşim yerlerinden sızıntı yapmaması için monoblok yapıda olmalıdır. 2. Dren x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır.hattı üzerinde x-ray çizgileri olmalıdır. 3. Dren dokuda travma oluşturmayacak şekilde yapılmış olmalıdır. 4. Dren king yapmayacak özellikte olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |