|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Dren, vücut sıvılarının drenajını sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dren, kauçuktan veya %100 silikondan veya %100 lateksten imal edilmiş olmalıdır.
2. Dren T şeklinde olmalı ve kalınlığı 6-24F olmalıdır.
3. En az 65 cm boyunda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Dren, dal ve gövde birleşim yerlerinden sızıntı yapmaması için monoblok yapıda olmalıdır.
2. Dren x-ray cihazlarla görüntülenebilir özellikte olmalıdır.hattı üzerinde x-ray çizgileri olmalıdır.
3. Dren dokuda travma oluşturmayacak şekilde yapılmış olmalıdır.
4. Dren king yapmayacak özellikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |