| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, yanık tedavileri, deri hastalıkları, deri greftleri, deri defektleri, abrazyon yaraları, deri grefti-donör alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - En az %90 beyaz veya sarı yumuşak parafın BP ile doyurulmuş seyrek dokunmuş bir Leno bezinden veya, - Kaprilik/kaprik/stearik trigliserid, Bis-digliseril-poliasiladipat-2, Macrogol2000 emdirilmiş polyamid bükülmüş ipten meydana gelecektir. - Ürün muhtelif boy ve ebatlarda olmalıdır. - Ürün, yarada antiseptik özelliği sağlayacak madde içerebilir veya istenilen herhangi bir medikasyonda kullanılmak üzere sadece beyaz veya sarı parafinden üretilmiş olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün optimal su ve gaz geçirgenliğini sağlayan hydrofil yapıda olmalıdır. - Ürün, leno dokuma gazlı beze parafin emdirilmiş olmalıdır. - Ürün hypoallerjen, steril ve flexible olmalıdır. - Ürün yara sekresyonunun emilmesine izin vermelidir. - Ürün topikal ilaç uygulamasına izin vermelidir. - Ürün ağrıyı azaltmalı, değiştirme esnasında doku hasarı ve ağrı yapmamalıdır. - Ürün kendi kendine yaraya adapte olmalıdır. - Ürün gözenekli olup, yara gelişimi izlenebilmelidir. - Ürün yeni epitel oluşumuna zarar vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT1367 TÜL SARGI, PARAFİNLİ