|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Hastanın hava yolu açıklığının sağlanması ve ventilasyon kesilmeden subglottik sekresyonların aspire edilmesi amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır. 2. Ürünün 2-10 numara aralığında faklı seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün paketinin üstünde iç ve dış çapları belirtilmiş olmalıdır. 2. Ürünün üzerinde iç ve dış çapı ve numarası yazıile belirtilmiş olmalıdır. 3. Ürünün normal ventilasyon lümenine ilaveten subglottik mesafede biriken sekresyonların sürekli veya aralıklı aspirasyonuna olanak veren bir lümeni olmalıdır. 4. Ürünün aspirasyon lümeni, endotrakeal tüpün dışında ayrı bir lümen olarak bulunmalı, bu lümenin uç kısmında kapak olmalı ve kapağın kaybolmaması için kapak lümenin ucuna sabitlenmiş olmalıdır. 5. Ürün ile subglottik alanda oluşan sekresyonların sürekli aspirasyonunu sağlamalıdır. 6. Subglottik alan endotrakeal tüpünün kafı konik veya silindir yapıda olmalıdır. 7. Ürünün kaf yapısı tüpün oynaması halinde dahi sekresyonları sızdırmayacak yapıda olmalıdır. 8. Ürünün trakea’ ya küçük hacimde bası (HI-LO) yapmasına olanak sağlayan bir kaf yapısı olmaldır. 9. Üründe distal uçta bulunan kafın basıncının kontrolünün sağlanması amacı ile tüpün uç kısmında pilot balon bulunmalıdır ve pilot balon konnektörü kesinlikle hava kaçağı yapmamalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün, aspirasyon port kanalının pilot balon kanalından ayrılması amacı ile aspirasyon kanalının ucunda sarı port ve beyaz veya şeffaf kapak olmalıdır. 2. Ürünün üzerindeki yazılar lazer ile yazılmış olmalı ve sekresyon ile silinmeyecek nitelikte olmalıdır. 3. Ürünündistal ucunda “murphyeye”açıklığı olmalıdır. 4. Ürün trakeal bölgeye zarar vermeyecek şekilde yumuşak uca sahip olmalıdır. 5. Ürün üzerinde tüm hat boyunca mavi (radiopak) çizgi olmalıdır. 6. Ürün etilen oksit ile steril edilmiş olmalı ve bu bilgiler tüpün paketinin üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |