| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün orta ve yoğun düzeyde eksudalı, kronik yara ve yanıklarda kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kalsium alginat veya iyonik gümüş içeren çeşitleri olmalıdır. - Ürün fiber yapıda olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve uzunlukları olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün maserasyona sebep olmamalıdır. - Ürünün iyonik gümüş içeren çeşitleri enfekte olan yarada kullanılabilmelidir. Yapısındaki gümüş; saflık oranı 100 cm2 başına en az 110 (±10) mg olmalıdır. - Ürünün kalsium alginat içeren çeşitleri yoğun miktardaki yara eksudasını hapsedebilmelidir. - Ürün yarada bir sonraki pansumanda kalıntı bırakmamalıdır. - Ürünün jel kısmı iyileşen dokuya zarar vermeden çıkarılabilmelidir. - Ürün yarada nemli iyileşme ortamı sağlamalıdır. - Ürün yara üzerinde 3-7 gün kalabilecek özellikte olmalıdır. - Ürün kesilerek kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır - Ürün orijinal ambalajı üzerinde UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Firma ürün kayıt başvuru aşamasında teknik şartnamedeki özellikleri kanıtlayan belgeleri, ürün kataloğunu ve tüm özelliklerini ispatlar özellikteki belgeleri ibraz etmelidir. |