|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Dren bazı hastalıkların teşhisi için veya yapılan ameliyatlar sonrasında hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olmak için veya operasyon bölgesinde oluşan iltihabın drene edilmesi amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Dren in 10-30F arası boyutlarda seçenekleri olmalıdır.
2. Dren uzunluğu 100 cm (± 20) cm ve boyutunda olmalıdır.
3. Ürünün çeşitli ebatları olmalı ve kurum isteğine göre teslim edilmelidir.
4. Medikal grade silikondan üretilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Dren de travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık veya kapalı distal ucu olmalıdır.
2. Drenaj torbası ile drenler birbirine uyumlu olmalı veya uyumu sağlayacak konnektör verilmelidir.
3. Drende çapraz olarak en az 4 yan delik veya akışa izin verecek 4 adet kanal olmalıdır.
4. Dren üzerinde radyo opak işaretler olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde ayrı paketlenmiş olmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi olmalıdır.
 |