|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik Cerrahi Operasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Paslanmaz metal özelliği olmalıdır.
2. Aletlerin sapları elden kaymayı önleyecek şekilde ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır.
3. Vidalı veya tel blefarosta olmalıdır.
4. Yetişkin, pediatrik veya yenidoğan boyları olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalıdır ve silinmesi mümkün olmamalıdır. Bu özellik tel blefarosta da aranmayacaktır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli paketler halinde olmalıdır.
 |