|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik Cerrahi Operasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Paslanmaz metal özelliği olmalıdır. 2. Aletlerin sapları elden kaymayı önleyecek şekilde ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. 3. Vidalı veya tel blefarosta olmalıdır. 4. Yetişkin veya Pediatrik boyları olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Aletlerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olmalıdır ve silinmesi mümkün olmamalıdır. Bu özellik tel blefarosta da aranmayacaktır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli paketler halinde olmalıdır. |