SMT1441 FAKO ELCİK UCU KILIFI (SLEEVE), 
FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI UYUMLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Hastanede kullanılan marka cihazın handpiece ve tipi ile aynı marka ve uyumlu olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ebatına göre renk kodu olmalı ve 1,8-2,8 mm çapında fako uçları ile uyumlu ölçülere sahip olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	
3. Setin içinden en az 1(bir) adet sleeve, 1 adet test odacığı ve bir adet I/A tip için tip sıkıştırıcısı çıkmalıdır.

4. Fako elcik ucu kılıfı (sleeve) dış yüzeyi sürtünmeye bağlı travmayı minimuma indirmek için pürüzsüz olmalıdır.

5. Fako elcik ucu kılıfı (sleeve) yapılacak kesiden mikro koaksiyel fako cerrahisine uyumlu olmalıdır.



	Genel Hükümler:

	6. Tüm set orijinal ambalajında, steril, tek paket içinde olmalıdır.
7. Üründe arıza çıkması veya mevcut cihazla uyumlu olmaması durumunda yüklenici firma aynı sayıda ürünle değişim yapacaktır.
8. Fako cihazı üretici firması tarafından üretilmiş veya başka bir firma tarafından üretilmiş olmasına rağmen üretici firma tarafından cihaza uygunluğu onaylananlar hariç diğer fako elcik ucu kılıfı (sleeve) ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalır.
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