|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kanül yassı uçlu, ucundan 3-11 mm’lik bölümü 35 veya 45 derece açılı olmalıdır.
2. Ürün 25G veya 27G veya 30G ölçülerinde olmalıdır.
3. Ürünün uç kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Renk kodlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
 |