|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ucu çelik ve paslanmaz olmalı, düz, pürüssüz ve yuvarlak kenarlara sahip olmalıdır. 2. 45º açılı 0,80 mm eninde olmalıdır. Açıdan sonraki kısmı 10mm uzunluğunda olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Göz içinde rahat ve güvenli manipülasyona izin vermelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |