|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ucu çelik ve paslanmaz olmalı, düz, pürüssüz ve yuvarlak kenarlara sahip olmalıdır.
2. 45º açılı 0,80 mm eninde olmalıdır. Açıdan sonraki kısmı 10mm uzunluğunda olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Göz içinde rahat ve güvenli manipülasyona izin vermelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |