|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 0.6 0 x22 mm veya 0,80x22 mm (21G-23G x 7/8 in) boyutlarında ve 0.3 mm üst deliği olmalıdır. 2. Uçta 9 mm'lik kısım 35 derece açılı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Uçta 3mm kısım mikro şekillendirilmiş zımpara özelliğinde olmalıdır. Bu kısım kapsülü zedelemeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. |