|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Stenotik veya tıkalı kanalikülde rotatuar hareketlerle trepanasyon sağlayan ultra keskin yapıda mikrotrepan olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Boyutlan 0.45 mm veya 0.80mm x 28 mm veya 38mm (21G veya 26 G) olmalıdır. 2. Ucu çevreye zarar vermemek üzere yuvarlak ve künt tipte şekillendirilmiş olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Lakrimal kanalikülün boyunca uzanabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır. |