|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 25cm uzunluğunda silikon tüp olmalıdır.
2. 20G ölçüsünde ve 3.5mm uzunluğunda çevresi çentikli, keskin uçlu, paslanmaz çelik ön kamara infüzyon kanülü olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Bir ucu serum setine bağlanabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
 |